## Arkusz1
PRZEDMIAR TECHNOLOGIE SCENICZNE DK DRZEWICA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DZIAŁ |  |  | CENA NETTO
APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY
ZESPÓŁ EKRANOWY
SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE
SALA WIDOWISKOWA - MECHANIKA SCENICZNA
SALA WIDOWISKOWA - OŚWIETLENIE SCENICZNE
SALA EKSPOZYCJI ZBIORÓW
SALA PRÓB TEATRALNYCH
STUDIO NAGRAŃ
SALA PRÓB MUZYCZNYCH
SALA TANECZNA
KAWIARENKA INTERNETOWA
SALA WIELOFUNKCYJNA
Łączna cena netto:
ZESTAWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Cyfrowy projektor kinowy do projekcji 2D wraz z serwerem IMS | 1
2 | Obiektyw zmotoryzowany | 1
3 | Panel dotykowy sterujacy funkcjami projektora kinowego, menu w jęz. Polskim | 1
4 | Podstawa uniwersalna do projektora z regulowanym kątem nachylenia | 1
5 | Lampa ksenonowa, moc 3000W, dla układu matrycy 0.98'' | 1
6 | Alternatywny procesor obrazu z selektorem, | 1
7 | Montaż w/w urządzeń, regulacje, przeszkolenie obsługi. | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | cyfrowy procesor dźwięku kinowego do projekcji cyfrowych | 1
2 | kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem dla głośników zaekranowych ( Lewy, Centralny, Prawy). | 3
3 | kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem dla głośników Lewy Surround i Prawy Surround. | 1
4 | kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem dla głośników Lewy Tylny Surround i Prawy Tylny Surround. | 1
5 | kinowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem dla głośnika superbasowego. | 1
6 | Głośnik zaekranowy, trójdrożna kolumna głośnikowa zaekranowa przeznaczona dla kanałów: Lewy, Centralny, Prawy. | 3
7 | Głośnik superbasowy, | 1
8 | Głośnik efektowy (surround), | 12
9 | metalowa szafa typu "rack" o szerokości 19" przeznaczona dla aparatury nagłośnienia kina, wyposażona w kompletną instalację sygnałową, panele zasilające oraz monitor kontrolno - odsłuchowy | 1
10 | Montaż w/w urządzeń, instalacja głosnikowa, regulacje, przeszkolenie obsługi. | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
ZESPÓŁ EKRANOWY
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Ekran projekcyjny rozwijany i zwijany elektrycznie | 1
2 | Automat kurtynowy wraz z pulpitem sterującym | 1
3 | Kurtyna formatowa | 1
4 | Montaż w/w urządzeń, regulacje, przeszkolenie obsługi. | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | 2-drożny kompaktowy system liniowy, | 6
2 | System podwieszeń dla kolumn Line array | 2
3 | Subwoofer bass-reflex, | 2
4 | Dwukanałowy wzmacniacz mocy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP | 4
5 | 2-drożna kolumna głośnikowa, | 4
6 | Dwukanałowy wzmacniacz mocy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP | 1
7 | Cyfrowy mikser foniczny. | 1
8 | Cyfrowy Stage Box 32 | 1
9 | Karta Multidigital (Firewire) do cyfrowego miksera dżwieku. | 1
10 | Aktywna 2-drożna kolumna frontowa/monitor | 6
11 | Mikrofon bezprzewodowy. Specyfikacja: a)Odbiornik b)nadajnik do ręki z kapsułą dynamiczną c) komplet uchwytów, d) zasilacz | 2
12 | Mikrofony bezprzewodowy. a)Odbiornik b)nadajnik do ręki z kapsułą pojemnościową c)uchwyt + komplet uchwytów rackowych d) zasilacz 12V | 1
13 | Mikrofon bezprzewodowy. a)Odbiornik b) nadajnik do paska . c)mikrofon krawatowy d) mikrofon nagłowny e) uchwyty rackowe | 2
14 | Zestaw mikrofonów do perkusji | 1
15 | Mikrofon dynamiczny, kardioidalny,pasmo przenoszenia 50Hz-15kHz, wokalny z wyłącznikiem. | 3
16 | Mikrofon dynamiczny, kardioidalny,pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz instrumentalny, lektorski. | 3
17 | CD-player, odtwarza z płyt CD, | 1
18 | CD-player , MP3, | 1
19 | Aktywny 2-drożny monitor, | 2
20 | Słuchawki realizatora | 1
21 | Statyw Mikrofonowy 1 Wysoki | 20
22 | Statyw Mikrofonowy 2 Instrumentalny niski | 5
23 | Okablownie przenośne | 1
24 | Konstrukcje, opracowania konstrukcyjne, elementy montażowe, materiały do montażu | 1
25 | Robocizna - dostawa i montaż sprzętu, ustawienia, szkolenie użytkowników | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA WIDOWISKOWA - MECHANIKA SCENICZNA
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | wciągarka bębnowa elektryczna udźwig – 500 kg (rozłożone równomiernie); | 4
2 | zawiesie z możliwości regulacji długości liny do poziomowania trawersu, | 16
3 | kratownica aluminiowa trio 290mm dł. 10m | 4
4 | Zwijacz kablowy 18x2,5mm², | 10
5 | Skrzynka elektryczna - przejście z kabla na zwijacz w obrębie sufitu | 10
6 | Skrzynka elektryczna - przejście od zwijacza do gniazd na trawersie | 10
7 | Zwijacz kablowy na przewód DMX, długość rozwinięcia 8m (z konsolą), opończa kablowa | 6
8 | Skrzynka elektryczna - przejście z kabla na zwijacz DMX w obrębie sufitu | 6
9 | Skrzynka elektryczna - przejście od zwijacza DMX do gniazda na trawersie | 6
10 | specjalne koryto kablowe z kompletem gniazd | 6
11 | wciągarka bębnowa elektryczna, udźwig – 250 kg (rozłożone równomiernie); | 5
12 | zawiesie z możliwości regulacji długości liny do poziomowania belki sztankietowej, | 20
13 | rura stalowa fi 48,3mm malowana na czarny mat, długość 10m | 5
14 | kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 370g/m2 z atestem na trudno zapalność, kolor do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji, szerokość ok. 13m wysokość ok. 6,4m, drapowanie 100% (około 132m2) | 1
15 | mechanizm elektryczny, sterowanie z płynną regulacją prędkości ruchu kurtyny | 1
16 | kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 370g/m2 z atestem na trudno zapalność, kolor do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji, szerokość ok. 13m wysokość ok. 6,4m, drapowanie 100% (około 132m2) | 1
17 | mechanizm ręczny bez naciągu liny | 1
18 | kulisy z pluszu scenicznego | 10
19 | mechanizm obrotowy - kulisy | 10
20 | szafa zasilająca | 1
21 | montaż mechaniki do gotowej podkonstrukcji | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA WIDOWISKOWA - OŚWIETLENIE SCENICZNE
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy | 1
2 | Sterowany sygnałem DMX regulator napiecia 24 x 2.5kW. | 3
3 | Dystrybutor - wzmacniacz sygnału DMX. | 1
4 | Naświetlacz oświetlenia roboczego, wykonany w technologii LED | 4
5 | Naświetlacz asymetryczny wykonany w technologii LED. | 6
6 | Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wyposażona w co najmniej 30 LED RGBW | 6
7 | Oprawa oświetlenniowa typu ruchoma głowa z markową żarówką wyładowczą typu 5R | 4
8 | Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyką 10° - 64° | 40
9 | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z regulowaną optyką w zakresie 15°-30° | 12
10 | Reflektor profilowy zbudowany z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła z regulowaną optyką w zakresie 25°-50°. | 12
11 | Reflektor prowadzący, | 2
12 | Lampa stroboskopowa, wykonana w technologii LED, . 7 kg. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze Ø 50mm, linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalna schuko | 2
13 | Komplet do transmisji bezprzewodowej sygnału DMX 512. | 1
14 | Wytwornica mgły | 2
15 | Komplet 4 rur stalowych z 18 wysięgnikami | 1
16 | System sterowania oświetleniem widowni, | 1
17 | Pulpit pomocniczy operatora oświetlenia | 1
18 | Montaż urzadzeń do gotowych instalacji, uruchomienie, szkolenia | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA EKSPOZYCJI ZBIORÓW
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Projektor multimedialny WXGA | 1
2 | Ekran elektryczny | 1
3 | Wzmacniacz miksujący | 1
4 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki | 2
5 | Głośnik sufitowy | 7
6 | Przełącznik HDMI | 1
7 | Deembeder audio | 1
8 | Rozdzielacz HDMI | 1
9 | Odtwarzacz Bluray | 1
10 | Eliminator sprzężeń akustycznych | 1
11 | Szafka AV | 1
12 | Uchwyt do projektora | 1
13 | Okablowanie ruchome łączące poszczególne odbiorniki z gniazdami. Konieczne do uruchomienia systemu | 1
14 | Przyłącze sygnałowe | 1
15 | Instalacja sprzętu, uruchomienie | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA PRÓB TEATRALNYCH
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Miniwieża | 1
2 | Monitor | 1
3 | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny | 1
4 | Odtwarzacz Bluray | 1
5 | Szafka meblowa | 1
6 | Okablowanie stałe i ruchome, elementy montażowe | 1
7 | Przyłącze sygnałowe | 1
8 | Instalacja sprzętu, uruchomienie | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
STUDIO NAGRAŃ
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Komputer stacjonarny | 1
2 | Monitor 24cale | 2
3 | Oprogramowanie specjalistyczne | 1
4 | Profesjonalny rejestrator dźwięku | 1
5 | Aktywny 2-drożny monitor | 2
6 | Słuchawki studyjne | 2
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA PRÓB MUZYCZNYCH
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Aktywny 2-drożny monitor | 2
2 | Mikser foniczny | 1
3 | Zestaw do przetważania dźwięku | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA TANECZNA
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Mikrofon bezprzewodowy. a)Odbiornik b) nadajnik dopaskowy c) mikrofon nagłowny d) zasilacz 12V e) komplet uchwytów rackowych | 3
2 | Mikrofon bezprzewodowy. a)Odbiornik b)nadajnik do ręki z kapsułą dynamiczną . c) komplet uchwytów, d) zasilacz 12V | 2
3 | Mikser foniczny | 1
4 | Szerokopasmowa kolumna głośnikowa asywna | 2
5 | Pasywny subwoofer | 1
6 | Dwukanałowy wzmacniacz mocy, wyposażony w cyfrowy procesor DSP | 2
7 | Projektor multimedialny WXGA | 1
8 | Ekran elektryczny | 1
9 | Odtwarzacz Bluray | 1
10 | Przełącznik HDMI | 1
11 | Deembeder audio | 1
12 | Szafka AV | 1
13 | Uchwyt do projektora | 1
14 | Okablowanie ruchome, elementy montażowe | 1
15 | Przyłącze sygnałowe | 1
16 | Instalacja sprzętu, uruchomienie | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
KAWIARENKA INTERNETOWA
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Projektor multimedialny WXGA | 1
2 | Ekran elektryczny | 1
3 | Uchwyt do projektora | 1
4 | Okablowanie ruchome, elementy montażowe | 1
5 | Instalacja sprzętu, uruchomienie | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
SALA WIELOFUNKCYJNA
Lp. | Nopis towaru, usługi | Ilość | Oferowane urządzenie, Producent, typ, model | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Projektor multimedialny WXGA | 1
2 | Ekran elektryczny | 1
3 | Wizualizer | 1
4 | Wzmacniacz miksujący | 1
5 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki | 2
6 | Głośnik sufitowy | 8
7 | Odtwarzacz Bluray | 1
8 | Przełącznik HDMI | 1
9 | Deembeder audio | 1
10 | Eliminator sprzężeń akustycznych | 1
11 | Szafka AV | 1
12 | Uchwyt do projektora | 1
13 | Okablowanie stałe i ruchome, elementy montażowe | 1
14 | Przyłącze sygnałowe | 2
15 | Instalacja sprzętu, uruchomienie | 1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO